작 업 지 시 서

건 명	상계가압장 외 1개소 모터펌프 정비
위 치	경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-42
계 약 자	동원펌프 주식회사 대표이사 김 덕 환
수리기간	2015 년 5 월 11 일 ～ 2015 년 6 월 30일까지(50일간)
수리개요	○ 상계가압장 - 메커니컬씰 및 베어링 이상으로 누수 발생 - 펌프 전단 게이트벨브 개폐 이상 - 토출관 공기정체 에어벤트 설치 ○ 삼각지증압장 - 토출압 저하로 펌프 효율저하 - 만수감지기 노후로 오작동
	○ 내역 : 권선교체, 모타, 펌프 베어링교체, 웨어링 교체, 밸브교체,슬리브교체 기타 등등
예상금액	1,500만원(계약금 : 68,520,000원, 잔액 : 68,520,000원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7 급 성명 : 정 희 철 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 김 충 완 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   5월   일

작성자 : 시설관리과 공업7급    정   희   철  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이   계   환  (서명)