작 업 지 시 서 (4차)

건    명

전기설비 유지보수공사(연간단가)

위    치

강북아리수정수센터 내

계 약 자

케이에스오전기(주) 대표 박종숙

작업기간

2015. 12. 10. ~ 12. 15.

작업개요

○작업내용

시설(설비)명	작 업 내 용
안젝터실(염소투입실)	- 콘센트용 전원포설 2개소
관리본관 사무실	- 콘센트전원 회로분리 및 차단기설치 1개소
조명시설	- 조명시설 교체 LED 램프교체 : 8W×20개, 30W×46개 LED 등기구교체 : 20W×18개

○ 기타사항

- 신규로 발생되는 비목의 경우 정산시 설계변경

- 작업내용은 현장상황에 따라 다소 변경될 수 있음

예상금액

○ 보수작업 완료 후 물량 산출하여 정산 지급하고자 함

점검자

(입회자)

직급 : 전기주사         성명 : 김 향 석 (서명)

직급 : 전기운영주사     성명 : 송 여 배 (서명)

위와 같이 작업지시하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015.   12.   8.

작성자 : 정수시설과    공업6급       김향석  (서명)

확인자 : 정수시설과    정수시설과장   안길찬  (서명)