작 업 지 시 서

□ 지 시 번 호	제2016-10
□ 공 사 명	2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)
□ 작업지시일	2016. 10. 13.
□ 작 업 기 간	2016. 10. 13. ~ 2016. 10. 27.
□ 계약상대자	거삼조경(주) 대표 예종서 ㈜한강워터테크 대표 임중식
□ 내 용	아래와 같이 한강분수의 유지보수 공사의 작업을 지시하니 기한 내 작업을 완료하고 작업 전, 후 사진을 첨부하여 완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 내역
연번	분수명	작업내용	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
1	여의도 물빛 광장	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
2		시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
3	여의도 수상분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
4		시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
5		제어 출력 유닛	SET	CPU-16	2	○		○
6		분수대 청소	m2		120	○		○
7	여의도 안개분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
8	난지 거울분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
9		시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
10		전원 차단 시스템	식		1	○		○
11	난지 물놀이장 분수	시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
12		전원 차단 시스템	식		1	○		○
13	뚝섬 음악분수	시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
14		전원 차단 시스템	식		1	○		○
15		오디오 믹스 설치	대	24ch	1	○		○
16	뚝섬 음악분수	전원 차단 시스템	식		1	○		○
17		진입금지 현수막	EA		2	○		○
18	뚝섬 벽천분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
19		시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○
20		전원 차단 시스템	식		1	○		○
21	뚝섬 조형분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
22	이촌 벽천분수	시설 및 시스템 점검	회		1	○		○
23		시설 및 시스템 긴급 점검	회		1	○		○

□ 작업시 주의사항

※ 작업 시행전 일일 직원 안전교육을 실시 후 작업을 진행할 것

※ 작업 착공전 작업계획을 감독관에게 사전 통보후 작업을 진행하고 작업완료 후 결과를 통보할것

※ 작업 착공전 해당 공원안내센터에 작업일정 및 작업내용을 공지할 것

※ 작업 시행시 현장대리인 책임하에 안전장구류 착용하여 감전사고 등 안전사고가 발생하지 않도록 할 것

※ 공사시 반드시 공사안내간판을 설치하여 공원이용 시민들에게 불편이 없도록 공사를 시행할 것