작  업  지  시  서

❏ 지시번호 : 2014-2차

❏ 공 사 명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)

❏ 작업기간 : 2014.10.1 ~ 11.30(2개월)

❏ 계 약 자 : 구성전력(주) (대표 김세미)

❏ 소요 예상금액 : 약 8,000천원

아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

❍ 작업지시 내역

연번	공 종	위 치	내 역	비 고
1	펌프가동 (운전,정지) 표시기 설치	오금가압장 거마가압장	⦁펌프가동(운전,정지)표시기 제작구매설치	신규공정
2	오금가압장 전력량계함 고정 및 정비	오금가압장	⦁오금가압장 전력량계함 고정 및 정비 - 외함 용접 후 고정 - 내부 나무판넬 교체 - CT접지 보강 및 케이블 정비	신규공정
3	전기방식 정류기 점검 및 정비	정류기 (외부전원방식)	⦁전기방식 정류기 점검 및 정비 - 낙뢰보호형 누전차단기로 교체 - 접지 보강 및 기타 부속 교체	제70호표 및 신규공정