‘14년 가압장 기계설비 수리

작  업  지  시  서(2차)

건 명	기계설비 수리 작업지시(2차)
위 치	온수가압장(구로구 부일로 901)
계 약 자	(주)세고산업 대표자 : 배영석
수리기간	2014. 11. 19 ~ 12. 15(27일간)
수리개요	○ 대상 : 온수가압장 1,2호기(수륙양용15kW × 2대) ○ 사유 : 예방정비 - 정기적 분해 점검정비로 모터펌프 고장예방 및 수명연장 - 베어링, 메카니칼씰 등 소모성 부품 교체
	○ 내역 : 모터 분해정비, 펌프 분해정비, 모터 베어링교체, 메카니컬씰 교체, 임펠라 바란스 등 ※ “작업지시 내역서” 참조
예상금액	약3,665천원(계약금 : 35,315천원, 집행액 : 17,759천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7 급 성명 : 유 준 영 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 장 준 원 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   11월   일

작성자 : 시설관리과 공업7급    유   준   영  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이   자   원  (서명)