작 업 지 시 서(2차)

건 명	2015년 가압장 기계설비 수리(2차)
위 치	목동증압장(양천구 목2동 산12-3)
계 약 자	㈜에스피케이 대표 김광섭
수리기간	2015.11.20 ~ 11. 30(11일간)
수리개요	○ 수리대상 - 목동증압장 1,2호기 예방정비(수중펌프2.2kW × 2대)
	○ 수리내역 - 모터펌프 : 모터 분해정비, 펌프 분해정비, 모터 베어링 교체, 메카니컬씰 교체, 임펠라 바란스 등 ※ “작업지시 내역서” 참조
예상금액	약 23,672천원(계약금 : 48,442천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업6급 성명 : 정 진 호 (서명)
	직급 : 공업8급 성명 : 배 형 진 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년 11월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    정 진 호  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이 자 원  (서명)