별첨 2.

작 업 지 시 서(2차)

건 명	2016년 가압장 기계설비 및 모터펌프 수리(연간단가)
위 치	홍제4증압장 모터펌프 보수외 2종
계 약 자	삼흥산업㈜ 대표 김 정 호
수리기간	2016년 08월 02일 ～ 2016년 8월 17일까지
수리개요	○ 사 유 - 홍제4증압장 2호기 모터펌프 고장 - 홍은3가압장 펌프 2대 플랜지커플링 고무 마모 - 와우산배수지 노고산송수펌프 1호 그리드커플링 파손
	○ 수리내역 - 홍제4증압장 2호기 5kW 1대 모터권선 교체 - 홍은3가압장 펌프 2대 플랜지커플링 고무 교체 - 와우산배수지 노고산송수펌프 1호 커플링 그리드 교체
예상금액	3,000천원(계약금 : 77,325천원, 잔액 : 58,993천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 8 급 성명 : 이 래 훈 (서명)
	직급 : 공업 6 급 성명 : 송 종 봉 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년   08 월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    송   종   봉 (서명)

확인자 : 시설관리과장          유   인   행 (서명)