작 업 지 시 서(2차)

건 명	2016년 가압장․배수지 기계설비 수리(2차)
위 치	해운증압장(양천구 목3동 315-22)외 1개소
계 약 자	㈜신한알앤디 대표 오일선
수리기간	2016.10. 6. ~ 11. 4.(30일간)
수리개요	○ 수리대상 - 해운증압장 1,2호기(수중펌프 7.5kW×2대) 예방정비 - 온수가압장 1,2호기(수중펌프 11.0kW×2대) 예방정비
	○ 수리내역 - 모터펌프 : 모터 분해정비, 펌프 분해정비, 모터 베어링 교체, 메카니컬씰 교체, 임펠라 바란스 등 ※ “작업지시 내역서” 참조
예상금액	약 20,291천원(계약금 : 49,476천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업6급 성명 : 정 진 호 (서명)
	직급 : 공업9급 성명 : 황 민 욱 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년  10월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    정 진 호  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이 병 운  (서명)