2017년 하반기 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가)공사

작  업  지  시  서(2차)

건 명	2017년 하반기 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가)공사
위 치	본 관 : 서울시 중구 세종대로 125(태평로1가 60-1)
	의원회관 : 서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)
계 약 자	㈜제일디자인 하이테크 대표 전상엽
공사기간	2017년 08월 25일 ~ 11월 30일 (98일간)
공사개요	○ 본관 1. 외부 벽체 도색 탈락부위 보수 2. 외부 선홈통 노후부위 교체 3. 지하1~3층 북측 계단실 내부 도색 4. 지하1층 기계실 창문 등 교체(1차 작업 연속 ) 5. 1층 집행부운영보좌실, 3층 입법정책자문관실 등 천장 오염부위 마감재 보수 6. 시설물 누수부위 점검 및 보수(방수, 코킹작업) ○ 의원회관 1. 외부 벽체 도색 탈락부위 보수 2. 8층 복도 천장 오염부위 마감재 보수 3. 지하1층 전기실 바닥 누수부위 보수 4. 시설물 누수부위 점검 및 보수(방수, 코킹작업)
예상금액	금 원(계약금액 : 금49,996,570원)
작업자	소속 : ㈜제일디자인 하이테크 성명 : (서명)
점 검 자 (입회자)	직급 : 건축 7급 성명 : 김 정 수 (서명)
	직급 : 건축 8급 성명 : 안 성 일 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년  08월    일

작성자 : 의정담당관 건축8급       안  성  일 (인)

확인자 : 의정담당관 시설관리팀장  권  태  섭 (인)