작 업 지 시 서(2차)

건 명	2017년 가압장․배수지 기계설비 수리(2차)
위 치	온수가압장(구로구 궁동 230-10)외 1개소
계 약 자	에이치피아이 대표 최재민
수리기간	2017. 9. 4. ~ 9. 29.(26일간)
수리개요	○ 수리대상 - 온수가압장 3,4호기 예방정비 (수중펌프 11kW 이하 × 2대) - 궁동증압장 1,2호기 예방정비 (수중펌프 15kW 이하 × 2대)
	○ 수리내역 - 모터펌프 : 모터 분해정비, 펌프 분해정비, 모터 베어링 교체, 메카니컬씰 교체, 임펠라 바란스 등 ※ “작업지시 내역서” 참조
예상금액	약 10,551천원(계약금액 46,689,390원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업6급 성명 : 정 진 호 (서명)
	직급 : 공업8급 성명 : 황 민 욱 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   9월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    정 진 호  (서명)

확인자 : 시설관리과장          고 신 석  (서명)