작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2015 – 18호

건 명	가성소다 원액 이송배관 정비(긴급)
위 치	약품저장동
계 약 자	엔제이건설(주) 대표이사 진현득
수리기간	2015년 6월 17일 ～ 2016년 6월 23일까지(7일간)
수리개요	○ 사유 - 가성소다 투입시기가 도래됨에 따라 원액이송펌프 시운전을 실시한 결과 노후된 이송배관 밸브에서 누액되고 있음 ○ 현황사진 <50mm 밸브에서 누액> <65mm 밸브에서 누액>
	○ 작업내용 - 배관내 가성소다 드레인 - 가성소다 배관 분해 후 밸브 3개 및 패킹 교체 - 정비 완료후 정수과 직원 입회하에 이송펌프 시운전 실시할 것 - 가성소다는 위험약품이므로 안전에 특히 주의할 것 ○ 소요자재 - 밸브 3개, 패킹 5개 ※ 신규비목의 경우 선 시공후 정산시 반영
예상금액	800천원(계약금 : 16,800천원, 잔액 : 16,000천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7급 성명 : 이 근 보 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   6월   16일

작성자 : 정수시설과 공업7급     정   인   영 (인)

확인자 :정수시설과장        윤   종   민 (인)