작 업 지 시 서

건    명

2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 작업지시(5차)

위    치

법무증압장 등 7개소

계 약 자

㈜뉴타운전력 대표 김순희

작업기간

2018년 1월 5일 ～ 2018년  2월 20일 까지

작업개요

시설명	단위	수량	작업사항
법무증압장	대	1	· 기존 철거 및 예비품 인버터로 설치
우장산가압장	식	1	· 폴리텍대학 Main 전원차단기 신설 ※ 작업준비 후 통보(발주처 입회하에 진행)
배수지/가압장	식	1	· UPS 소모품 배터리 구매·교체
목동배수지	대	1	· 3지 초음파 수위계 철거 및 신설
목동공동구	개	1	· 목동공동구 전동밸브 메인판넬 속보호판(아크릴) 제작설치
목동·신월배수지	개소	2	· 목동·신월 항입구 조명 철거 및 led조명 신설
음수대	개소	2	· 방화,등명중학교 음수대 전원 공급 작업

『2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한내에 완료하고 결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

2017년   12월   28일

강 서 수 도 사 업 소