작 업 지 시 서(통보)

건    명

2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)(2018년 1차)

위    치

신월배수지, 제어센터

계 약 자

이주씨스템(주) 대표 이복균

작업기간

2018년 4월 3일 ～ 2018년 5월 15일

작업개요

작업대상	단위	수량	작업지시사항	작업기간
신월배수지	대	1	· 제어반 판넬 메인터치스크린 조작 불능으로 수리 요망	2018. 4. 3. ~ 4. 25.
제어센터	식	1	· 영등포 1정수장 유출관압을 제어센터에서 감시모니터링하도록 PLC 및 HMI 등 작업 요망 * 작업 전 기전팀과 현장 점검 후 진행	2018. 4. 3. ~ 5. 15.

『2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한내에 완료하고 그 결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

2018년   4월   3일

강서수도사업소