작 업 지 시 서(통보)

건    명

2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)(2018년 2차)

위    치

화곡가압장 등 3개소

계 약 자

이주씨스템(주) 대표 이복균

조치기한

2018년 5월 15일 까지

작업개요

작업대상	단위	수량	작업지시사항
화곡가압장	대	1	· 디지털전원지시계 상전압 표시를 위한 계기용변압기 3상4선식용으로 교체 후 전원지시계에 회로결선
온수가압장	대	2	· 인버터 접지선 결선 요망
해운증압장	대	1	· 판넬 배기휀 고장으로 교체 요망

『2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한내에 완료하고 그 결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

2018년   4월   19일

강서수도사업소