작 업 지 시 서(통보)

건    명

2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)(2018년 3차)

위    치

관내 가압장 등

계 약 자

이주씨스템(주) 대표 이복균

조치기한

2018년 5월 15일 까지

작업개요

작업대상	단위	수량	작업지시사항
우장산가압장	식	1	· 우장산가압장 정기점검 시 전기판넬 전원단자 네임플레이트 부착
가·증압장	개소	14	· 가·증압장 정기점검 시 제어반 내부 및 제어실 바닥 청소 철저
공동구	개소	2	· 전동밸브 현장제어반(2개소) 회로 구성 등 - 전동밸브 MOV 6~10 : 2개소

『2018년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 작업지시하오니 기한내에 완료하고 그 결과를 사진 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

2018년   4월   26일

강서수도사업소