작 업 지 시 서(5차)

건 명	2019년 아리수올림터 모터펌프 수리(5차)
위 치	우장산가압장
계 약 자	에이치피아이 대표 최재민
수리기간	2019.10.10. ~10.18.
수리개요	○ 대 상 : 우장산가압장
	○ 수리내역 - 고장이 발생한 전동셔터 수리(우장산가압장)
예상금액	약 1,100천원(계약금액 58,439천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업6급 성명 : 양 창 진 (서명)
	직급 : 공업8급 성명 : 김 재 현 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2019년 10월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    양 창 진  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이 경 희  (서명)