작 업 지 시 서(2차)

건 명	2020년 아리수올림터 모터펌프 수리(2차)
위 치	개봉배수지
계 약 자	동원펌프(주) 대표 김덕환
수리기간	2020. 7. 8. ~ 7.31.
수리개요	○ 대 상 : 개봉배수지
	○ 수리내역(1대) - 내구년한 경과하고 노후하여 작동이 불가한 전동구동장치 (베이스 기초자재 포함 등) 교체(1.5kw)
예상금액	약8,000천원(계약금액 59,162천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업6급 성명 : 양 창 진 (서명)
	직급 : 공업8급 성명 : 김 재 현 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2020년  7월   일

작성자 : 시설관리과 공업6급    양 창 진  (서명)

확인자 : 시설관리과장          변 재 홍  (서명)