작 업 지 시 서(3차-추가)

건    명

2016년 전기설비 유지보수공사 작업지시(3차-추가)

위    치

대현산배수지(성동구 금호1가 1-72), 휘경C증압장(휘경동 294-159),

용마배수지(중랑구 면목동 산1-4)

계 약 자

㈜엠케이이엔씨  대표 문광일

작업기간

2016. 8. 19. ~  8. 31.

작업내용

○ 작업지시내역

작업대상	단위	수량	작업지시사항
대현산배수지 수배전반(동력반#1)	EA	1	배기펜 교체
대현산배수지 입구 좌측 정류기	EA	1	교류전압지시계 교체
대현산배수지 UPS ↔ 전기실 분전반	m	30	케이블 포설
용마배수지	식	1	케이블 닥트 정비
휘경C증압장	식	1	전기배관공사

점 검 자

(입회자)

직급 : 공업7급      성명 : 배 용 우  (서명)

직급 : 공업7급      성명 : 배 형 진  (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년   8월     일

작성자 : 시설관리과 공업7급    배 형 진  (서명)

확인자 : 시설관리과장          최 명 익  (서명)