작   업   지   시   서 (4차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 사 명 : 2021년 중랑물재생센터 3,4처리장 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가)

□ 지시일자 : 2021.6.3

□ 작업기간 : 2021.6.3.~ 7.9

□ 계 약 자 : ㈜제이씨플랜트

□ 작업내용 : 아래와 같이 작업지시하니 기한내 완료하고 완료보고서를 사진첨부                       제출하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	공 사 개 요
		작업지시내용	비고
1	3,4처리장 최초침전지	- #4 반려수지 이송펌프 1호 토출라인 보수
2	3,4처리장 최종침전지	- #4-2호 종동휠 교체 및 대차 수평 교정
3	3,4처리장 최종침전지	- #4-2호 구동휠 교체
4	3,4처리장 최종침전지	- #4 반송펌프 체크변 교체 (5호,6호)

□ 작업지시내용

※ 작업지시시 참고사항 기재

□ 지시사항

- 특별시방서 및 제반규정에 의거 작업이행 전 안전교육 실시

- 기타 사항은 감독관의 지시에 따를 것