작 업 지 시 서(2016-5차)

건 명	공릉배수지 외 2개소 전기설비 정비공사
위 치	공릉배수지, 우이가압장, 미아1증압장
계 약 자	2016년 전기설비 유지보수공사(연간단가) ․ 상호 : 아람에너지(주) ․ 대표 : 이상화
작업기간	2016년 11월 28일 ~ 12월 15일
작업개요	○ 작업지시 내용 - 공릉배수지 지하 공동구 내 환기팬 5개 설치 및 배관·배선 - 우이가압장 내 환기팬 4개 교체 - 미아1증압 현장제어반용 철제보호대 교체
	○ 작업지시 물량 - 강제전선관(아연도 16mm) 113m - 전선(450/75OV HFIX 2.5㎟) 395m - 환풍기(300~500mm) 9개 외
	○ 작업방법 및 물량정산 - 현장 작업시 사전작업 준비를 철저히 하고 전선 및 전선관 포설 등 현장 시공은 과업내용서에 준하여 시행 - 연간단가 신규 품목에 대하여는 선 시공 후 설계변경 시 정산 처리
추정금액	11,314천원 (내역서 참조)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 7 급 성명 : 정 희 철 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 정 희 종 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2016년  11월  23일

작성자 : 공업6급          성명  노 성 제  (서명)

확인자 : 시설관리과장     성명  장 종 욱  (서명)