작  업  지  시  서(6차)

공 사 명 : 수처리 기계설비 보수공사(연간단가계약)

지시일자 : 2015년 6월 24일

작업기간 : 2015년 6월 24일 ~ 2015년 7월 3일

계 약 자 : 천관건설  대표 이상준

업내용 : 아래와 같이 작업지시하니 기한내 완료하고 완료보고서를 사진첨부 제출하여 주시기 바랍니다.

작업지시내용

연번	위 치	공 사 개 요
		작업지시 내용	작 업 물 량
1	최초침전지	1. 초침오니수집기	◾ 3처리장 오니수집기 A-1, A-5, A-12, A14 - 오니수집기 플레이트, 체인, 어터치먼트등 정비
2	최초침전지	2. 스컴스키머	◾ 스컴스키머 3처리장 A-14, A-16, - 스컴스키머 고장 원인 진단 및 정비
3	유입동	3. 세목스크린	◾ 4처리장 세목스크린 1호, 2호 - 레이크, 서포트, 체인 정비
4	유입동	4. 조목제진기	◾ 3처리장 조목제진기 4호 - 버켓, 와이어 정비
5	유입동	5. 엔진펌프	◾ 3처리장 엔진펌프 2호 - 커플링, 노즐파이프 정비
6	최초침전지	6. 스컴분리기	◾ 3처리장 D계열 스컴분리기 - 레이크, 가이드롤러 가이드판, 링크 정비

지시사항

- 특별시방서 및 제반규정에 의거 작업이행 철저

- 안전사고 예방 철저

- 기타 사항은 감독관의 지시에 따를 것

중랑물재생센터  수처리과장  강 병 수 (인)