작업지시서

□ 지시번호 : NO. 2016-7

□ 공 사 명 : 2016년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2016. 8. 12.

□ 작업기간 : 2016. 8. 16.~ 9. 13.

□ 계 약 자 : ㈜신화티앤에스 대표 이용철

□ 지시내용 : 도로기전시설물 유지보수공사에 대하여 아래와 같이 작업                 지시하니 기한내 완료하고 정비결과를 2016.9.13.까지 제출

□ 작업지시내역

연번	작업내용	비고
1	○ 녹천지하차도 - 가로등 (CDM 250W) 28등 → LED 150W 28등 교체	관급자재 (LED150W)
2	○ 소방시설 종합정밀점검 지적사항 보수 ‣ 구기터널 소방펌프 기동불량 보수, 발신기 7개소 보수 ‣ 도로터널내 비상구 개폐불량 보수 4개소(구기3, 자하문1)