작 업 지 시 서(통보)

건 명	2018년 전기설비 유지보수공사(7차)
위 치	양천구, 구로구 일대
계 약 자	㈜이화소방이엔지 대표 강선미
공사기간	2019. 02. 13. ~ 2019. 02. 22.(10일간)
공사개요	○ 공사대상 - 오류배수지 외 1개소 - 전기방식설비(5-B-14) : 양천구 목동 199-51
	○ 공사내역 - 오류배수지 외 1개소 전기공사 · 누전차단기 2P 30A 3개, 2P 20A 2개, 4P 50A 1개 교체 · 온도스위치 250V 10A 2개 설치 · 접지선 6sq 10m 포설(동관단자 포함 6sq 10개) - 전기방식설비(5-B-14) 전신주 교체 · 기존 전신주 철거 및 7m 강관주 설치 · 강관주 교체에 따른 지중 전선관 및 케이블 포설
예상금액	약 5,000천원(2차수 계약금액 8,964천원)
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업8급 성명 : 김 재 현 (서명)
	직급 : 공업9급 성명 : 이 한 수 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2019 년  2 월   일

작성자 : 시설관리과 공업8급    김 재 현  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이 경 희  (서명)