작 업 지 시 서(통보)

건 명	2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(8차)
위 치	온수올림터 등 20개소
계 약 자	㈜에너지드림 대표 반경애
공사기간	2019. 12. 03. ~ 2019. 12. 20.(18일간)
공사개요	○ 공사대상 - 온수올림터 등 11개소 - KSM-2 유량계 전송반 등 9개소
	○ 공사내역 - 온수올림터 등 11개소 : P형 화재수신기에 연기감지기 추가 설치 및 배관·배선 등 - 온수올림터 : Floatless 스위치 2개 교체 - KSM-2 유량계 전송반 등 9개소 : 누전차단기(정격전류 30A) 9개 교체
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업8급 성명 : 김 재 현 (서명)
	직급 : 공업9급 성명 : 이 한 수 (서명)
소요예산	약 3,000천원

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2019 년  12 월   일

작성자 : 시설관리과 공업8급    김 재 현  (서명)

확인자 : 시설관리과장          이 경 희  (서명)