작  업  지  시  서

(해빙기 점검 및 우기대비 지적사항)

수    신 : ㈜세다건설 귀하

작업지시번호 : 2014 - 1호

작업교량 : 잠원고가

작업기간 :  2014년 05월 23일 ~ 2014년 06월 30일

작업지시내역 : 작업시행전 보수계획서(공법 및 공사시행 방법 등) 보고후 시행

연번	시설물명	위치	공종	수량 규모	작업방법 (공법)	작업조건		비고
						주간	야간
1	잠원고가	전구간	배수구 청소	55개소	배수구 청소	○
2	잠원고가	P10~P16	몰탈 보수	9.6㎡	받침몰탈보수	○

추정 공사비 :2,090천원

공 종 명	개략산출내역	금 액	비 고
계		2,090,000
배수구 청소	79개소×70%(55개소)×2,819원/개소	155,000	계약단가
교량내부 청소(일일노무)	4인 × 72,382원/인	289,528	계약단가
교통 및 안전시설	1식(싸인보드, 교통정리원 등) 실정산	1,000,000	계약단가
순공사비		1,444,528
제 경 비	45% 이하 650,037-4565	645,472

조치사항

○ 시설물 보수공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고 교통

통제가 필요할 경우 관련기관과 사전협의 및 인•허가를 득하여 시행

○ 보수공사 시행중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물보수 알림표시를 설치

○ 공사완료 보고시 동일위치에서 보수 전•중•후 사진을 촬영후 첨부할 것

○ 순찰중 긴급사항 발생시 선조치 후보고 할 것.  끝.