시설물공사 작업지시서

□ 수       신 : ㈜이준엔지니어링, ㈜초동건설

□ 지 시 번 호 : 용산,중구 – 17번 (노후밸브 교체 등)

□ 공  사  명 : 2017년 중구.용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사

□ 지 시 일 자 : 2018. 4. 17.

□ 공 사 기 간 : 2018. 4. 18. ~ 2018. 5. 18.

□ 도  급  자 : (주)초동건설  대표: 홍 성 표

□ 내    용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 기한 내 완료하고 완료보고서를 작업 전.중.후                        사진을 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

연번	지시 번호	구 분 (밸브번호)	위 치 (시설물명)	공종 및 지시내역	규격	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	인력+ 기계	주간	야간
1		55551030	덕수궁길 130	철개 및 밸브 교체	250	1	●			●	중 구
2		55552024	덕수궁길 130	“	100	1	●			●	중 구
3		55553019	덕수궁길 130	“	100	1	●			●	중 구
4		55551041	정동길 5	철개교체 및 변실정비	80	1	●			●	중 구
5		55552037	세종대로21길 48	철개 및 밸브 교체	100	1	●			●	중 구
6		55552061	세종대로 135-5	“	80	1	●			●	중 구
7		55561055	무교로 32	철개교체 및 변실정비	400	1	●			●	중 구
8		55602028	난계로17길 60	철개 및 밸브 교체	150	1	●			●	중 구
9		55603038	퇴계로83길 22-8	“	100	1	●			●	중 구
10		55603161	퇴계로 413	철개교체 (소형→중형)	150	1	●			●	중 구

위와 같이 『2017년 중구.용산구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사』의 작업을 지시 합니다.

중부수도사업소  급수운영과장  유 용 일