별첨 2.

작업지시서 - 1차

건 명	2015년도 일반전기설비 유지보수공사(연간단가)
위 치	암사아리수정수센터
계 약 자	㈜한국콘트롤 대표 홍관표
공사기간	2015년 4월 28일 ～ 2015년 6월 30일까지
공사개요	○ 사유 - 정수장내 노후 조명시설등 전기설비 보수 및 염소가스에 의한 전기설비 부식방지를 위한 차단 폼을 설치하여 기전시설물 관리에 만전을 기함.
	○ 오니장1옆 가로등 인입선 교체 1식. ○ 오니장1 화장실뒤 가로등 인입선 교체 1식. ○ 취수장1 배수펌프 인입선 설치 1식. ○ 취수장2 배수펌프 인입선 설치 1식. ○ 공동구 노후조명등 교체 및 염소가스 차단 폼 설치 1식. ○ 기타 부대공사 1식
예상금액	금17,858천원
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 6 급 성명 : 김 희 수 (서명)
	직급 : 공업 7 급 성명 : 나 필 수 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2015년   4월   24일

작성자 : 정수시설과 공업7급    나 필 수 (서명)

확인자 : 정수시설과장          남 효 돈 (서명)