작업지시서

□ 공 사 명 : 2020년 중랑물재생센터 슬러지분야 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2020. 9. 14.

□ 작업기간 : 2020. 9. 15. ~ 9. 29.(15일간)

□ 계 약 자 : ㈜ 이명전력 대표 이옥희

□ 지시내용 : 슬러지분야 하수전기시설물 보수를 아래와 같이 지시하니 기한내                완료하고 정비결과를 현장직원 확인을 받고 2020.9.18.까지 제출

□ 작업지시내역

연번	작업내용	비고
1	- 2처리장 지하공동구 . LED 투광등 100W이하 48등 교체
2	- 2처리장 가스교반기실 . LED 투광등 100W이하 12등 설치, LED 직부등 6등 철거 . 배관 및 배선 공사
3	- 3처리장 지하공동구 . LED 직부등 45W이하 17등 교체
4	소화조 주변 . LED 투광등 100W이하 5등 설치, POLE LIGNT 2본 설치 . LED 직부등 55W이하 9등 철거, 배관 및 배선 공사
5	농축기동 오니 펌프 노후 전원선 교체