작업지시서

□ 공 사 명 : 2021년 중랑물재생센터 오니처리분야 전기설비 긴급정비공사(연간단가)

□ 지시일자 : 2021. 1. 26.

□ 작업기간 : 2021. 1. 27. ~ 2. 25.(30일간)

□ 계 약 자 : 한라기공㈜  대표 고원홍

□ 지시내용 : 오니처리분야 하수전기시설물 보수를 아래와 같이 지시하니 기한내 완료하고 정비결과를 현장직원 확인을 받고 2021.2.26.까지 제출

□ 작업지시내역

연번	작업내용	비고
1	- 농축기동 . 유량계 분전반 교체, 탈취팬실 등기구 교체
2	- 농축기동 . 지하공동구 등기구 누전으로 선로 교체
3	- 분뇨처리장 . 투입동 및 주변 노후등기구 교체
4	- 분뇨처리장 . 협잡물종합처리기 동력 및 제어케이블 교체
5	2처리장 . 주변 등기구 교체