별첨 2.

작 업 지 시 서

건 명	2014년 전기시설물 유지보수공사 1차 작업지시
위 치	낙뢰피해방지회로 구축개소(9개소), 월곡대배수지, 북악가압장, 보광(배)가압장
계 약 자	현대저기건설공사 이건돈
처리기간	2014 년 3 월 25 일 ～ 2014 년 4 월 30일까지
개요	○ 사유 - 낙뢰피해방지회로 구축 - 가압장 조명 개선사업의 일환으로 조명개선 공사 시행 - 본부지적사항에 대한 보수(월곡대배수지) 및 배선 정리작업 시행 - 보광(배)가압장 토출압력센서 통신선 단선 복구
	○ 내역 - SPD이설설치 및 MCCB 및 낙뢰피해방지용 ELB설치 1식(9개소) (배수지: 낙산, 남산소, 성북1, 인수 / 가압장: 삼청, 효자, 성북2 / 증압장: 남산1차, 남산2차) - 북악가압장 LED등 교체 및 사무실 조명회로분리 공사 1식 - 월곡대배수지 차량저지대 설치 및 조명회로분리공사 1식 - 보광(배)가압장 토출압력센서 통신선 가설공사 1식
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 9 급 성명 : 황 필 권 (서명)
	직급 : 공업 9 급 성명 : 민 성 준 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   3월   24일

작성자 : 시설관리과 공업9급    황 필 권 (서명)

확인자 : 시설관리과장          나 태 산 (서명)