별첨 2.

작 업 지 시 서

건 명	2014년 전기시설물 유지보수공사 4차 작업지시
위 치	관내 LED조명 설치 가압장, 남산유량계실, 청운증압장
계 약 자	현대전기건설공사 이건돈
처리기간	2014 년 8 월 4 일 ～ 2014 년 8 월 31일까지
개요	○ 사유 - 에너지 절약을 위한 LED조명교체작업(151등) - 침수위험이 예상되는 전동밸브실에 대한 침수회로 보수
	○ 내역 - LED등기구 151등 교체작업 실시 - 청운증압장, 남산유량계실 배수펌프 작동회로 보수공사 실시
점 검 자 (입회자)	직급 : 공업 8 급 성명 : 황 필 권 (서명)
	직급 : 공업 9 급 성명 : 민 성 준 (서명)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한 내 조치하여 주시기 바랍니다.

2014년   8월   1일

작성자 : 시설관리과 공업8급    황 필 권 (서명)

확인자 : 시설관리과장          나 태 산 (서명)