작업지시 내역 (1차)

연번	구 분	정 비 대 상	단위	추정 수량	비 고
1	배수지 배전반 정비	용마배수지 배전반 철거	면	3
		용마배수지 배전반 설치	면	1
		아차산배수지 서지보호기 설치 및 분전반 설치	식	1
2	전극봉 수위센서 보수	가압장 및 배수지 배수펌프 전극봉 수위센서 교체	개	5
3	모터펌프 접지 보수 및 배선정비	모터펌프 접지 보수 및 배선정비(휘경A, 청량리, 이문증압장)	개소	3
4	배수지 노후 등기구 및 배선 정비	용마배수지 노후 등기구 정비 및 배선 정비	개	20
		대현산배수지 노후 등기구 정비	개	5
5	낙뢰방지용 누전차단기 설치	용마배수지 및 아차산 배수지 낙뢰방지용 누전차단기설치	개	2