작 업 지 시 서

□ 지  시  번 호 : 시설물보수 (6번)

□ 공   사    명 : 2015년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

□ 작업지시 일자 : 2015. 5. 14

□ 작  업  기 간 : 2015. 5. 15 ~ 2015. 6. 13

□ 계   약    자 : 카본코리아(주)  대표 구 본 영

□ 내        용 : 아래와 같이 시설물보수 작업지시 하니 기한 내 완료하고 조치결과를

2015. 6. 15까지 작업 전 ․ 중․ 후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

작업지시 내역

지시 번호	위 치	구경	작업지시	작업방법	비 고
1	우장산배수지(#3지)	800	유입관 도색	주간
2	공항동 684-10	150	분기제수변 교체	〃
3	공항동 684-9	150	분기제수변 교체	〃
4	공항동 684-7	80	분기제수변 교체	〃
5	공항동 683-8	150	분기제수변 교체	〃
6	공항동 681-7	80	분기제수변 교체	〃
7	공항동 677	100	분기제수변 교체	〃
8	공항동 685-9	80	분기제수변 교체	〃
9	공항동 683-2	80	분기제수변 교체	〃
10	공항동 672-2	80	분기제수변 교체	〃
11	공항동 672-11	100	중간제수변 교체	〃
12	공항동 686-1	150	분기제수변 교체	〃
13	공항동 684	150	분기제수변 교체	〃
14	공항동 672	150	분기제수변 교체	〃
15	공항동 671-4	100	분기제수변 교체	〃

따로붙임   단수계획서(별도) 1부.  끝.