잠실어도 수문 제어시스템 수리 사진대지

기계실 출입문 개방	기계실 분전반
수문제어 유압시스템
어도수문 통신카드(교체전)	어도수문 통신카드(교체후)

어도수문 CPU 베터리(교체전)	어도수문 CPU 베터리(교체후)
배수펌프 CPU(교체전)	배수펌프 CPU(교체후)
어도 원격조작 HMI 화면(수리전)	어도 원격조작 HMI 화면(수리후)