1. 기계 ‧ 소방분야

- 기계분야

연번	지적사항	조치 및 향후계획		비고
		조치완료	향후계획(미 조치사유)
1	외부창호 부분 결로가 생기지 않도록 공조 설비 보완필요
2	난방라디에이터 부식으로 난방불가 바닥코일시설로 난방시설 교체필요

연번	지적사항	조치 및 향후계획		비고
		조치완료	향후계획(미 조치사유)
3	보온재 파손 마감정리요