투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	잠실제2수영장(학생수영장) 2015상반기 정기점검 지적사항 통보

1. 서울시도시기반시설본부 건축부-8884(2015.08.03.)호 및 시설개선과-6658 (2015.08.07.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 시설물에 대한 2015년 상반기 『공공다중이용 건축물 정기점검』결과 시 교육청에 위탁 관리중인 2수영장 학생수영장 부분에 대해 아래와 같은 지적사항이 접수 되었음을 통보하오니 관리감독 업무에 참고 하시기 바랍니다.

□ 제2수영장(학생수영장) 정기점검 결과(기계분야)

구 분	위 치		지적사항	조치내용 (향후계획)	비 고
제2수영장 (학생수영장)	1층	내부	외부창호 부분 결로가 생기지 않도록 공조 설비 보완필요		별첨사진 참조
	1층	내부	난방라디에이터 부식으로 난방불가 바닥코일시설로 난방시설 교체필요		〃
	지하	기계실	보온재 파손 마감정리요		〃

첨부  잠실제2수영장 2015 정기점검 지적사항 1부(기계분야). 끝.

	시설개선과장
주무관			시설개선과장
협조자
시행	시설개선과-7135	(	2015.8.25.	)	접수	운영기획과-11180	(	2015.8.25.	)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25	/
전화	02)2240-8755	/전송		/		/	대시민공개