통수전 수질검사 의뢰서(3구간)

공사개요	공사명	잠원동 50-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=15~300 mm, L=2,934
	시공업체	(주)일승토건	착 공 일	2017. 5. 23.
	통수예정일	2017.6.23	준공예정일	2017. 11.28
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	방배동 3구간
	검사위치	방배동 457-16
	검사예정일시	2017년6월23일 (15시30분)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보 공사감독 최용원 0508-5192-8905 현장소장 권순도 *************

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 1부.  끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

◯ 공사명 : 잠원동50-1번지외6개소 배급수관 정비공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	방배동 457-16	방배동 457-9	D=150mm	100	2017.6.23 (15시30분)

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

□ 위 치 도

수질검사 위치