개발장비 설명서

장비명 : 구급차 휴대용 주들것 유아용 카시트

개발자	소 속	발산119안전센터		계급․성명	지방소방사 송현섭
	장비개발 관련 수상․특전이력		해당사항없음
내 역	제작일시	2014.5.30.		제작비
제 원	- 크기 : 43㎝×33㎝×9㎝(세로×가로×두께) - 무게 : 2.3㎏
사용법 및 조작법	- 상시 구급차에 손가방 형식으로 보관한다. - 사용 시 손가방 지퍼를 열고 주들것에 올려 놓고 의자형태로 펼친다. - 주들것 안전밸트로 카시트를 고정시킨다. - 카시트의 어깨밸트와 허리밸트를 환자에 고정시킨다.
개 발 효 과	1. 유아 환자 및 보호자의 안전성 - 유아 환자를 이송할 때 대부분 주들것 옆 의자에서 불안정한 자세로 부모가 아이를 안고 이송을 한다. - 이때 구급차에 보관하고 있는 휴대용 유야용 카시트를 주들것에 펼쳐 고정하고 유아를 카시트에 고정하여 안전하게 이송한다. - 또한 보호자의 안전을 확보 할 수 있다. 2. 휴대 및 사용의 편리성 - 손가방 형식으로 좁은 구급차에 휴대 가능하고 설치 방법도 간단하여 누구나 신속히 사용 할 수 있다. 3. 환자 처치의 편리성 - 주들것에 유아 환자가 고정되어 있어 구급대원이 환자를 평가하고 처치하는데 용이하다.