소방장비점검 수검표

(2014.6.26.)

중 부 소 방 서

( 을지로119안전센터 )

1. 운전원 현황

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현 인 원	과 부 족
계		9	9
1종 대형	소 방 위	5	1
	소 방 장	9	2
	소 방 교	3	5
	소 방 사	4	1

2. 차종별 보유현황

가 . 차종별 보유현황

차종별	대수	차량번호	서별 관리 번호	년식	제작사	차대번호	등록일자	사용 년원	사용 부서	비고
계	3
다목적소방 펌프자동차	1	80나5817	21	09	화이어텍	KMFLA18KP9C038726	2009.7.7	4년11월	을지로
물탱크자동차	1	80나3952	31	05	기아	KN93J7MD5HBOHO22	2005.11.7	8년7월	을지로
벤츠(구급)	1	70나2626	6-1	09	현대	KRFEDBF3A9B001007	2009.11.13	4년7월	을지로

나.이륜차 현황

소 속	년식	등록번호	등록월일	차대번호
을지로	05	중가 2251	06.05.04	KMYSA2ADS6CO52446

3. 소방장비현황(목록별첨)

(1) 진압장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	07	08	09	10	11	12	13	14
진압 장비	이동용소방펌프		이동식경형 20D2S
	고발포기
	이동식진화기		BACKPACK SYSTEM
	소화기	6	분말소화기	6	6
	소방호스	177	65㎜*15m	87	54	10		2	8	7	6
			40㎜*15m	90	16	10		14	18	14	18
	A형 사다리	0	LS45 (최소높이 1.6M)	0	0
	관창	8	관창(65㎜ 일반1,홈1,피스톨1,무반동5연기투시용1,호스연결3)	12	11				1
		6	관창(40㎜ 일반1,홈1,피스톨1,무반동2,돌진1,수막형3,연기투시용1,호스연경4)	14	13				1
	스탠드파이프	3	65㎜	3	3
	쇠스랑	3		3	3
	방수총	0		0
	흡수관및중게구	8	펌프4,탱크4	8	4		4
	소방호스보호틀	4	펌프2,탱크2	4	2		2
	소방호스자켓	4		4	2		2
	Y카프링	2	65㎜	2	2

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	07	08	09	10	11	12	13	14
진압 장비	양용숫카프링	1	65㎜	1	1
	양용암카프링	1	65㎜	1	1
	암숫카프링	1	65㎜	1	1
	암숫카프링	1	40㎜	1	1
	전환카프링	1	4.5˝*3˝	1	1
	복스파나	3		3	3
	연결금속구		65㎜	2	2

(2) 구조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	07	08	09	10	11	12	13	14
일반구조용	사다리	1	연식사다리	1	1
	소화용사다리	1	2단전개식	1	1
	엘리베이터마스터키	1	EA	1	1
	수동식도어오프너	1	SL-700D	1	1
	안 전 매 트		공기팽창식 (650*1000*350)
	안전매트리스		안전매트리스
	다목적칼	1	레드맨	1	1
	교통신호봉	6	점멸신호식	6	6
	송배풍기	1	이동식(자바리식)
			엔진식 supervac	1	1
	구명환튜브
	유압엔진펌프(휴대용)	1	엔진식(PPU-10)	1	1
	유압전개기	1	유압식(S310)	1	1
	유압램	1	유압식	1	1
	구명환조끼
	만능도어해정기	1	149-917	1	1
	스크린도어키	1	도시철도,서울메트로	1			1
	카오프너 툴	1	차량용	1	1
	동물포획셋	1	그물총,올무	1						1
절단용	Y형커터기	2	수동식	2	2
	차량유리절단기	1	2.2㎏이하	1	1
			1.5㎏이하
	반지절단기	1		1	1
	동력절단기	1	K650	1	1
	체인톱	1	HUSQVERNA	1	1
	천공드릴셋트	1		1	1
	절단기(유압식)	1	유압구조장비세트트	1	1
	철선절단기	1	42인치	1	1
	고성능절단기	1	CG M1(화약식)	1	1
파괴용	도끼	5	만능도끼	3	3
			일반도끼	2	2
	해머	1	수동식	1	1
	다목적3단파괴기
	쇠스랑	3		3	3
	천장파괴기	3		3	3
수난구조용	구명의		조끼
	구명환		튜브

(3) 보호장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	06	07	08	09	10	11	12	13	14
일반작업용	공기호흡기세트 (등지개)	29	산청	29	7	15	6					1
	공기호흡기 용기	78	300bar	78	40	3		20	7		4	4
	공기공급기	2		2	2							2
	예비면체	28	산청	39	39
	보조마스크	8	SCA500	8	8
	안전벨트	10	상하식	10	8					2
	방화두건	24	안면보호용	11						5		6
	개인로프	9	8mm*11M	9	6	2						1
	LED연기투시렌턴	12		12	12
	인명구조용경보기		구조대보유
	안전장갑	27	진압용	21	15				3		3
			운전원용	6					3		3
	탐조등	2	H-GEAR43W
			QU-V13W
			PAF-100	2	2
			NS-HL240L
특수작업용	방열복	2		2	2
	화학화재진압복
	불침투보호의	3	화학보호의	3								3

(4) 측정장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	06	08	08	09	10	11	12	13	14
측정장비	가스누설탐지기		XP-702S-A
	디지털카메라		삼성 (SCU-VLUU PL150)
	검전기(잔류전류검지기류)	1	TAC STICK5656	1	1
	화점탐지기	1	미국/RAYTEX	1	1
	소화전압력계	1		1	1
	절연봉	1		1	1

(5) 보조장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	07	08	09	10	11	12	13	14
보조장비	공기충전기	1	MSF-1600KFI(고정)
			MSF-15009(S)	1					1
	공기정화기
	소화전(맨홀)갈고리	7		7	7
	제논탐조등	3		3	3
	수관걸이	1		1	1
	송배풍기	2	엔진식 5600CFM	2				1	1
	카프링스페너	20	65㎜	8	8
			40㎜
	지상식스페너	3		3	3
	발전기	1		1	1
	라이트라인	1	100m/롤	1	1
	만능문개방기	1	3종셋트	1	1
	이동용조명등	1	백야등	1	1
	백야조명등(발전기)	1		1	1
	탐조등(랜턴)	8		8	5					3
	전선릴 (25-50m)	3	25-50m	3	3
	연기투시기	18	우림산업,NH-100:8,WS-HL240H:3, RESPONDER:7	18	4		3			8	3
	탐조등		H-GEAR 43W
			QU-V1 3W
			NH-1-- LED12W
	공구함세트	1	공구함세트	1						1
	호스세척기 (고압세척기)		고압세척기 3HP

(6) 기타장비

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	07	08	09	10	11	12	13	14
기타장비	벨 트		야광벨트(V형)
	컴프례샤
	배수지원장비	5	수중펌프(220V)	5
			수중펌프(380V)
			이동식집수기
	열상카메라
	방화복	39	상하분리형	39	12	4	1		13	7	2
	특수방화복(노란색)	22	상하분리형	22						11	11
	헬멧	31	산청SCA	31	14	5			2	9	1
	헬멧(운전원)	6	운전원용	6			5		1
	안전화	41	고무27,비고무14	34	12			6	8	5		3
	장갑	17	구조용	18				9	2	6	4
	대원표시등	15	대원용	15	15
	조명등	1		1	1
	허리보호대	6	구급직원용	6	6
	보호경	5	방진안경2,운전용3	5					2	3
	수납공구함	1	공구보관용	1	1
			호스적재형	1		1	1
			흡수관	1		1	1
	충전식전기드릴	1		1							1
	호스클램프 (호스지수기)	1		1	1
	천정파괴기	3		3	3
	오함마	1	철	1	1
	산불진압장비	14	곡괭이
			삽	5	1						4
			낫	3
			등짐펌프	4
			갈쿠리(3발)	2
	수손방지막	1		1								1
	호스적재기	1	롤러식	1	1
	예비용기보관대	2	3단식,4단식	2
	수관보관대	1	3단식	1	1
	방수복걸대	1		1	1
	동물포힉장비	6	파충류집게
			동물포획망	1
			동물이동함	2
			올무	1						1
			원격말벌퇴치기

4. 구급장비

구분	장 비 명			계	규 격	구입연도별 보유수
						소계	07	08	09	10	11	12	13	14
계	47종			112		112	13	3	10	1	47	30	8
구급 장비	기도 확보	구 강 용 세 트		2		2						1	1
		비 강 용 세 트		2		2				1
		후 두 경 세 트		1		1						1
		L.M.A		1		1						1
		비디오후두경		1		1						1
	기 도 확 보 및 호 흡 유 지	수동식인공호흡기		2		2	1					1
		인공호흡마스크		9		9	3		6
		자동식산소소생기		1		1						1
		충전식흡인기		1		1			1
	심장박 동회복	심실제세동기		1		1					1
		심전도모니터기		1		1						1
	정상혈 압및맥 박유지	지 혈 대		1		1	1
		쇼크방지하의		1		1	1
	중 추 신경계 보 호	진 공 부 목		1		1						1
		에 어 부 목		1		1	1
		목고정장치		3		3							3
		머리고정대		1		1						1
		분리형들것		1		1						1
		척추고정대		1		1						1
		척추고정장치		1		1						1
		당김고정장치		1		1						1
	환 자 이 송	주 들 것		1		1						1
		보 조 들 것		1		1						1
		시 트		5		5						5
	체온유지	보온용모포		2		2					2
	세 균 감 염 방 지	화상용시트		1		1		1
		화상용붕대		1		1		1
		약 품 상 자		1		1	1
		가 위		2		2	2
	구급용 기 구	분 만 세 트		1		1					1
		골강내주사기		1		1						1
		핀 세 트		1		1	1
		장 갑		1		1							1
		마 스 크		1		1							1
	주 사	생리식염수		2		2							2
		리 도 카 인		10		10					10
		아 트 로 핀		10		10					10
		비마약성진통제		10		10					10
		항히스타민제		10		10					10
	검 사 기 구	혈압계	아날로그	2		2						2
			손 목 형	1		1						1
		손 전 등		2		2	1					1
		체온계		3		3			1			2
		검안라이트		3		3					3
		청 진 기		1		1		1
		혈당측정기		3		3			2			1
		산소포화도측정기		3		3	1					2

5. 통신장비 현황(6종 34점)

가 . UHF 무전기

연번	무선국명	무선기종	일련번호	설치장소	운용부서	구입년도	비고
1	UHF(고정용)	GM-388	000867	사무실		2005
2	UHF(이동용)	GM-388	000875	80나5817	펌프차	2005
3	"	GM-388	000313	80라3952	탱크차	2005
4	"	GM-950	002030	70나2626	구급차	2005
5	UHF(휴대용)	GP-338	355	펌프차	진압대장	2000
6	"	GP-338	1669	펌프차	기관	2000
7	"	GP-338	1671	구급차	기관	2000
8	"	GP-338	2697	탱크차	기관	2000
9	"	GP-338PLUS	543	탱크차	센터장	2009

나. UHF 무전기 (방수형4, 무선헤드셋5)

연번	무선국별	무선기종	일련번호	설치장소	운용부서	구입년도	비고
1	UHF 휴대용 방수형무전기	GP-628plus	132	펌프차	을지로	2009
2			133	"	"	"
3			134	"	"	"
4			135	"	"	"
5	UHF무선헤드셋	SCP860	43	펌프차	을지로	2009
6			44	"	"	"
7			45	"	"	"
8			46	"	"	"
9		S3-S1102- 000019	47	탱크차	"	2011

다. MDT

연번	무선국별	관리번호	모델명	설치장소	구입년도	비 고
1	차량용	MDT-01	T2(엠투엠넷)	펌프차	2011
2		MDT-02		탱크차	2012
3		MDT-03		구급차	2011

라. TRS 통합무선망 무전기

연번	무선국별	무선기종	일련번호	설치장소	운용부서	구입년도	단말기ID
1	고정용	LCS2000	00357	사무실	을지로	200	712706
2	이동용(차량용)	SRM-3500	20920291	80나5817	펌프차	2009	1104057
3		SRM-3500	20920297	70나2626	구급차	2009	1104063
4		MTM800E	p0002102	80나3059	탱크차	2005	1104066
5	휴대용(개인용)	MTP850	890THA8095	센터장	을지로	2008	1104028
6			890THA8091	진압대장	"	2008	1104029
7			890THA8089	펌프차	"	2008	1104030
8			890THA8078	탱크차	"	2008	1104031
9			890THA8085	구급차	"	2008	1104032

마. 휴대폰 현황

연번	전 화 번 호	일련번호	모 델 명	제작사	설치장소	운용자	구입년도	비 고
1	*************	122937	IM-A850S	팬택	구급대	구급대원	2013	LTE34요금제 (SKT)
2	*************	123994	IM-A850S	팬택	생활안전대	펌프차	2013	〃

바 . 모사전송기(FAX)

연번	모 델 명	제 작 사	일년번호	설치장소	구입년도	비 고
1	LF 360	신도리코	TE-A17	사무실	2005

6. 문제점 및 대책

특이사항없음

7. 장려사항

특이사항없음

8. 건의사항

특이사항없음

9. 기    타

특이사항없음

[붙임3]

소방장비 현황 작성대상 목록

□ 총 괄

총 계	기동용 장 비	진압 장비	구조 장비	구급 장비	통신 장비	측정 장비	보호 장비	보조 장비	기타 장비
157종 959점	4 종 4 점	17종 231점	27종 51점	47 종 112점	6 종 34 점	4 종 4 점	13 종 234점	16종 72점	23종 221점

1. 기동용장비(4종4점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
기동용 장 비	․소방자동차	펌프가 있는 특수소방자동차, 펌프가 없는 특장 소방자동차, 펌프가 없는 사용자동차, 그밖의 소방자동차
	․소방항공기	고정익, 회전익, 그밖의 소방항공기
		진화정, 구조정, 지휘정 및 운반정
	․소방정

2. 진압장비(17종 231점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
진 압 장 비	․동력소방펌프	육상용, 수중용
	․이동식진화기	소화기, 이동식진화기
	․소방호스	호스, 호스릴, 흡수관, 중계관
	․관 창	일반관창, 폼관창, 겸용관창, 무반동관창, 방수총
	․결합 금속구	중간용, 흡수관용, 스텐드 파이프, Y형, 이형

3. 구조장비(27종51점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 조 장 비	․일반구조용	사다리, 안전메트, 로프, 로프총, 마취총
	․중량물작업용	윈치, 맨홀구조기구, 체인블럭, 에어백, 공압지지대
	․절 단 용	각종 절단기, 각종 톱
	․파 괴 용	도끼, 망치, 착암기, 해머드릴
	․유해화학구조용	누출방지장비, 누출물진공수거기, 휴대용제독기, 파이프 실링백
	․수난구조용	압축공기통, 스크류, 잠수복셑, 고압산소치료기, 구명보트, 제트스키, 수중스쿠터, 호버크래프터
	․산악구조용	암벽등반용, 빙벽등반용
	․특수구조용	방사능누출, 동굴 등 특수재난 구조장비

4. 구급장비(47종112점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
구 급 장 비	․응급처치기구	기도유지장치, 인공호흡마스크, 심실제세동기, 쇼크방지바지, 척추고정판, 당김고정장치
	․응급환자이송용	들것, 시트
	․응급의약품	세균감염방지용, 구급용 기구, 주사약, 소독약
	․검사기구	혈압계, 체온계, 검안라이트, 청진기, 혈당측정기

5. 통신장비(6종34점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
통 신 장 비	․유선통신	교환기, 전화기, FAX, 방송장비, 119수보대
	․무선통신	기지국, 중계국, 이동국, 휴대국, 응원기관무선국, 아마추어무선국, 원격무선국
	․전원장치	자동전압조정기, 충전기, 축전기
	․전산정보	Data처리 및 전송장비

6. 측정장비(4종4점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
측 정 장 비	․점검기구	소방시설별 점검기구에 의함
	․감식기구	화재조사 및 보고규정 별표3(화재조사 기자재 확보 기준)에 의함
	․측정기구	가스검지기,방사선측정기,발화점측정기,수중계측기

7. 보호장비(16종72점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 호 장 비	․일반작업용	방화복, 헬멧, 안전화, 장갑, 공기호흡기, 선량계
		경보기, 안전벨트, 개인로프
		보안경
		허리보호대
	․특수작업용	방열복, 특수방호복, 방한카바, 방열카바

8. 보조장비(16종72점)

구 분	분 류	세 부 종 류	비 고
보 조 장 비	․진 압 용	공기충전기, 호스세척기, 공기정화기, 화재탐지기, 차량이동기, 송배풍기, 소독기, 휴대용펌프
	․구 조 용	안전벨트절단기, 구명 고리
	․탐 색 용	열화상카메라, 써치탭, 각종음향탐지기, 생존자 탐지기
	․전원․조명등	발전기, 밧데리, 투광기, 전선릴, 손전등, 조명등, 연막탄, 구조로켓환, 신호탄, 야간조명캡슐, 항공유도 랜턴, 연기 투시기
	․기록보존용	사진기, 비디오카메라
	․정 비 용	기동장비 운용․정비용 필수공구

9. 기타장비(00종00점)