장비부품내역서

장비명	성능저하 소모품 내역		교체 주기	용도	비고
	품명	수량
VOCs 측정 On-Line 시스템 열탈착기(TD)	Harness, Fan (M0413537)	1	5년	cold trap cooling시 발열하는 온도를 배출하기 위해 사용
VOCs 측정 On-Line 시스템 열탈착기(TD)	Upgrade Kit- Digital Display (M0417103)	1	고장시	TD 상태를 화면으로 표시하여 주고 에러 발생시 에러 메시지 등을 나타내어 진단하게 하는 장치
VOCs 측정 On-Line 시스템 열탈착기(TD)	Power Supply Board (M0413321)	1	고장시	기기 각 부에서 사용되는 전원을 공급하는 장치
VOCs 측정 On-Line 시스템 가스크로마토그래피(GC)	Alumina/Na2SO4 PLOT Column [50m x 0.32㎜] (N6107777C)	3	1년	휘발성유기화합물 성분 중 저탄소(1~22번) 성분을 분리	(지점 2 + 예비 1)
VOCs 측정 On-Line 시스템 가스크로마토그래피(GC)	Methyl silicone Capilary Column [50m x 0.22㎜ x 1㎛] (N6301108C)	2	1년	휘발성유기화합물 성분 중 고탄소(23~56번) 성분을 분리	(지점 1 + 예비 1)