CCTV 모니터 검수사진

(1) 장비수리내역

○ 장 비 명 : 대기환경정보전광판 상황관제 CCTV 모니터

○ 장비용도 : 대기환경정보전광판 운영유무 확인을 위한 상황관제 CCTV 모니터      ○ 장비수리내역 : 메인 버퍼 과열손상으로 부품교체 수리

○ 장비수리사진

대기환경정보전광판 상황관제 CCTV 모니터(수리전)

대기환경정보전광판 상황관제 CCTV 모니터(수리후)