소방장비 점검 세부계획 일정표

일자	해 당 장 비	정 비 내 용	비고
9월15일	기도확보 및 호흡유지장비	1. 기도확보(구강용기도확보세트외 3종)및 호흡유지장비(인공호흡기등 2종)에 대한 매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (1대) 야간근무 (3대)
9월16일	환자이송장비	1. 주들것 등 환자이송에 대한 장비조작 및 사용매뉴얼 숙지 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항 숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 (1반) 야간근무 (2대)
9월17일	보호장비	1. 중추신경계 보호 장비(경추보호대외 9종)및 호흡유지장비(인공호흡기등 2종)에 대한 매뉴얼 및 장비관리카드 숙지 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (1반) 야간근무 (3대)
9월18일	원격화상시스템․ 심실제세동기	1. 구급차 내 원격화상시스템 및 심실제세동기에 대한 매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 (1대) 야간근무 (2대)
9월19일	검사기구	1. 검사기구(혈압계외 6종)에 대한 사용매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (1대) 야간근무 (3대)
9월20일	소독기구	1. 소독기구(구급차소독기외 4종)에 대한 사용매뉴얼 및 장비관리카드 정비, 소독용약품 비치 및 관리현황정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	당번근무 (2대)
9월21일	기타장비	1. 구급관련 운영 기타장비에 대한 사용매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	당번근무 (3대)
09월22일	기도확보 및 호흡유지장비	1. 기도확보(구강용기도확보세트외 3종)및 호흡유지장비(인공호흡기등 2종)에 대한 매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (2대) 야간근무 (1대)

일자	해 당 장 비	정 비 내 용	비고
09월23일	환자이송장비	1. 주들 것 등 환자이송에 대한 장비조작 및 사용매뉴얼 숙지 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 (2대) 야간근무 (3대)
09월24일	보호장비	1. 중추신경계 보호장비(경추보호대외 9종)및 호흡유지장비(인공호흡기등 2종)에 대한 매뉴얼 및 장비관리카드 숙지 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (2대) 야간근무 (1대)
09월25일	검사기구	1. 검사기구(혈압계외 6종)에 대한 사용매뉴얼 및 장비관리카드 정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 이륜구급 (2대) 야간근무 (3대)
09월26일	소독기구	1. 소독기구(구급차소독기외 4종)에 대한 사용매뉴얼 및 장비관리카드 정비, 소독용약품 비치 및 관리현황정비 2. 장비점검 대비 사용법 및 사용 시 주의사항숙지 3. 관리상태 확인 및 소모품(부품) 교체실시 4. 정위치 정리, 정돈 및 소독 ․ 청소(세척)실시	주간근무 (2대) 야간근무 (1대)
09월27일	구급대창고 최종점검	구급대 물품보관창고 점검	당번근무 (3대)
09월28일	감염관리실 최종점검	감염관리실 물품 및 장비 점검	당번근무 (1대)
09월29일	구급차 내 비치장비 최종점검	구급차 및 구급오토바이 내 비치장비 최종점검 및 정리	주간근무 이륜구급 (3반) 야간근무 (2대)
09월30일	미비점 최종보완	구급장비 확인점검 대비 미비사항 최종 점검	주간근무 (3대) 야간근무 (1대)
10월01일	본부 소방장비 확인 점검일