수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	탁상용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100A (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (3,960,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2000.06.26	용 도	탁도측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정밀점검 예정(노후)	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,500,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검 예정	김태호
2015.06.30	정밀점검 예정	김태호
2015.09.25	정밀점검 예정	김태호
2015.12.18	정밀점검 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,091,750)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 06. 16	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2006. 07. 26	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	12 (1,226,500)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 04. 21	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	4 (1,506,410)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009. 07. 27	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100Q (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,980,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2010. 06. 23	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	79P (이스텍)
수 량 (취득단가)	2 (860,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검예정	김태호
2015.06.30	정밀점검예정	김태호
2015.09.25	정밀점검예정	김태호
2015.12.18	정밀점검예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	740P (이스텍)
수 량 (취득단가)	2 (1,250,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검예정	김태호
2015.06.30	정밀점검예정	김태호
2015.09.25	정밀점검예정	김태호
2015.12.18	정밀점검예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	240L (이스텍)
수 량 (취득단가)	1 (640,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	25N (이스텍)
수 량 (취득단가)	3 (650,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	HQ11D (HACH)
수 량 (취득단가)	15 (803,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008.04.21	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	HQ11D (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,504,410원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009.07.23	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (600,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검예정	김태호
2015.06.30	정밀점검예정	김태호
2015.09.25	정밀점검예정(1대 고장)	김태호
2015.12.18	정밀점검예정(1대 고장)	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (442,750)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005.06.16	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정밀점검예정	김태호
2015.12.18	정밀점검예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	14 (522,500)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008.04.21	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	수질종합측정기	모 델 명 (제조회사)	DR2500 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (4,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	수질검사용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검 예정	김태호
2015.06.30	정밀점검 예정	김태호
2015.09.25	정밀점검 예정	김태호
2015.12.18	정밀점검 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	전기전도도기	모 델 명 (제조회사)	EC-40N (이스텍)
수 량 (취득단가)	3 (710,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	전기전도도측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용전기전도도계	모 델 명 (제조회사)	CM-31P (TOA-DKK)
수 량 (취득단가)	1 (1,155,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	위생검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	무균작업대	모 델 명 (제조회사)	삼우
수 량 (취득단가)	1 (2,551,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002.05.06	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검예정	김태호
2015.06.30	정밀점검예정	김태호
2015.09.25	정밀점검예정	김태호
2015.12.18	정밀점검예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	고압멸균기	모 델 명 (제조회사)	LAC-5040S (대한랩테크)
수 량 (취득단가)	1 (2,200,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2013. 12. 30	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	배양기	모 델 명 (제조회사)	IB-25G (제이오텍)
수 량 (취득단가)	2 (900,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	건조기	모 델 명 (제조회사)	삼우
수 량 (취득단가)	1 (938,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	초자시약건조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	건조기	모 델 명 (제조회사)	ON-22 (제이오텍)
수 량 (취득단가)	1 (730,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	초자시약건조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	초순수제조기	모 델 명 (제조회사)	Rios-DI3 (Millipore)
수 량 (취득단가)	1 (5,371,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2011. 07. 26	용 도	초순수 제조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	항온수조	모 델 명 (제조회사)	VS-1901W (비젼과학)
수 량 (취득단가)	2 (994,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	미생물 실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	피펫에이드	모 델 명 (제조회사)	S1 Pipet Filler (Thermo Scientific)
수 량 (취득단가)	1 (470,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2013. 12. 30	용 도	시료분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	전자식저울	모 델 명 (제조회사)	GX-400 (AND)
수 량 (취득단가)	2 (1,654,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료정량

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	분주기	모 델 명 (제조회사)	LABMAX
수 량 (취득단가)	1 (535,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료분주

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	가열교반기	모 델 명 (제조회사)	국제싸이엔
수 량 (취득단가)	2 (111,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료교반용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	초음파세척기	모 델 명 (제조회사)	POWERSONIC420 (화신)
수 량 (취득단가)	1 (1,500,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	초자세척용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	흄후드	모 델 명 (제조회사)	ATH-180 (제이오텍)
수 량 (취득단가)	1 (2,100,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	실험작업

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	세균계수기	모 델 명 (제조회사)	C-C03 (창신)
수 량 (취득단가)	1 (520,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2006. 07. 26	용 도	미생물실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (1,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	15 (1,488,300)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 04. 21	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,508,410)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009. 07. 23	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	실험대	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (626,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	수질실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	실험대	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (1,043,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 05. 05	용 도	수질실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	시약장	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	2 (330,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	시약초자보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	시약장	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (160,600)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 06. 16	용 도	시약초자보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	상업용혼합기	모 델 명 (제조회사)	G560E
수 량 (취득단가)	1 (165,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 12. 26	용 도	시료혼합용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	온수기	모 델 명 (제조회사)	REW-S51 (린나이)
수 량 (취득단가)	1 (260,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	실험용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정밀점검예정	김태호
2015.06.30	정밀점검예정	김태호
2015.09.25	정밀점검예정	김태호
2015.12.18	정밀점검예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	냉장고	모 델 명 (제조회사)	CF1123D
수 량 (취득단가)	1 (2,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2001.05.10	용 도	시약보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	온도조절 기능 이상(냉장 과다)	김태호
2015.06.30	온도조절 기능 이상(냉장 과다)	김태호
2015.09.25	온도조절 기능 이상(냉장 과다)	김태호
2015.12.18	온도조절 기능 이상(냉장 과다)	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	냉장고	모 델 명 (제조회사)	R-S769MWH (LG)
수 량 (취득단가)	1 (890,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.12.04	용 도	시약보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용중금속측정기	모 델 명 (제조회사)	METALYSER HM1000 (Wagtech)
수 량 (취득단가)	1 (17,996,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	중금속측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	위생검사기	모 델 명 (제조회사)	Lumitester PD-20 (Kikkoman)
수 량 (취득단가)	1 (2,750,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	위생검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2015.03.27	정상	김태호
2015.06.30	정상	김태호
2015.09.25	정상	김태호
2015.12.18	정상	김태호

수질분석기 수리내역(2015년도)

일 시	분석기명	S/N	수리내역	비 고
2015.09.18	휴대용탁도계(2100P)	08010C027440	배터리홀더,광원커버
2015.09.18	휴대용탁도계(2100P)	07120C026949	광원커버
2015.09.18	잔류염소측정기(PCⅡ)	08010E087980	상판케이스어셈블리 샘플셀홀더, 필터
2015.09.18	휴대용색도계(DR890)	080290C67086	상판케이스, 키보드 어셈블리
2015.09.18	휴대용색도계(DR890)	000000000000	상판케이스, 키보드 어셈블리	시리얼넘버 지워짐