수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	탁상용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100A (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (3,960,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2000.06.26	용 도	탁도측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,500,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,091,750)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 06. 16	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정밀점검 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2006. 07. 26	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정밀점검 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	12 (1,226,500)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 04. 21	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100P (HACH)
수 량 (취득단가)	4 (1,506,410)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009. 07. 27	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100Q (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (1,980,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2010. 06. 23	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용탁도계	모 델 명 (제조회사)	2100Q (HACH)
수 량 (취득단가)	1 ( )	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2016. 09. 23	용 도	탁도검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	79P (이스텍)
수 량 (취득단가)	2 (860,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	740P (이스텍)
수 량 (취득단가)	2 (1,250,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반가 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	240L (이스텍)
수 량 (취득단가)	1 (640,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	25N (이스텍)
수 량 (취득단가)	3 (650,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	HQ11D (HACH)
수 량 (취득단가)	15 (803,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008.04.21	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	pH측정기	모 델 명 (제조회사)	HQ11D (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,504,410원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009.07.23	용 도	pH측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (600,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004.10.13	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요(1대 고장)	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (442,750)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005.06.16	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	잔류염소측정기	모 델 명 (제조회사)	58700-00 (HACH)
수 량 (취득단가)	14 (522,500)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008.04.21	용 도	잔류염소측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	수질종합측정기	모 델 명 (제조회사)	DR2500 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (4,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	수질검사용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	분광광도계	모 델 명 (제조회사)	DR3900 (HACH)
수 량 (취득단가)	1 (8,897,460)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2016. 07. 12	용 도	수질검사용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	전기전도도기	모 델 명 (제조회사)	EC-40N (이스텍)
수 량 (취득단가)	3 (710,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007.09.13	용 도	전기전도도측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용전기전도도계	모 델 명 (제조회사)	CM-31P (TOA-DKK)
수 량 (취득단가)	1 (1,155,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	위생검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	무균작업대	모 델 명 (제조회사)	삼우
수 량 (취득단가)	1 (2,551,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002.05.06	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요(진동 및 소음 심함)	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	무균작업대	모 델 명 (제조회사)	국제엔지니어링 (KCB-1500)
수 량 (취득단가)	1 (3,517,800)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2016.06.28	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	고압멸균기	모 델 명 (제조회사)	LAC-5040S (대한랩테크)
수 량 (취득단가)	1 (2,200,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2013. 12. 30	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	배양기	모 델 명 (제조회사)	IB-25G (제이오텍)
수 량 (취득단가)	2 (900,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	미생물검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	건조기	모 델 명 (제조회사)	삼우
수 량 (취득단가)	1 (938,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	초자시약건조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	건조기	모 델 명 (제조회사)	ON-22 (제이오텍)
수 량 (취득단가)	1 (730,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	초자시약건조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	초순수제조기	모 델 명 (제조회사)	Rios-DI3 (Millipore)
수 량 (취득단가)	1 (5,371,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2011. 07. 26	용 도	초순수 제조

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	항온수조	모 델 명 (제조회사)	VS-1901W (비젼과학)
수 량 (취득단가)	2 (994,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	미생물 실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	피펫에이드	모 델 명 (제조회사)	S1 Pipet Filler (Thermo Scientific)
수 량 (취득단가)	1 (470,000원)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2013. 12. 30	용 도	시료분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	전자식저울	모 델 명 (제조회사)	GX-400 (AND)
수 량 (취득단가)	2 (1,654,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료정량

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	분주기	모 델 명 (제조회사)	LABMAX
수 량 (취득단가)	1 (535,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료분주

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	가열교반기	모 델 명 (제조회사)	국제싸이엔
수 량 (취득단가)	2 (111,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	시료교반용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	초음파세척기	모 델 명 (제조회사)	POWERSONIC420 (화신)
수 량 (취득단가)	1 (1,500,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	초자세척용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	흄후드	모 델 명 (제조회사)	ATH-180 (제이오텍)
수 량 (취득단가)	1 (2,100,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	실험작업

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	세균계수기	모 델 명 (제조회사)	C-C03 (창신)
수 량 (취득단가)	1 (520,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2006. 07. 26	용 도	미생물실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	2 (1,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2007. 09. 13	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	15 (1,488,300)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 04. 21	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용비색계	모 델 명 (제조회사)	DR-890 (HACH)
수 량 (취득단가)	5 (1,508,410)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2009. 07. 23	용 도	철,구리분석

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	실험대	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (626,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2002. 05. 05	용 도	수질실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	실험대	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (1,043,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 05. 05	용 도	수질실험

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	시약장	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	2 (330,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	시약초자보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	시약장	모 델 명 (제조회사)
수 량 (취득단가)	1 (160,600)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2005. 06. 16	용 도	시약초자보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	상업용혼합기	모 델 명 (제조회사)	G560E
수 량 (취득단가)	1 (165,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2008. 12. 26	용 도	시료혼합용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	온수기	모 델 명 (제조회사)	REW-S51 (린나이)
수 량 (취득단가)	1 (260,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2004. 10. 13	용 도	실험용

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정밀점검 필요	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	냉장고	모 델 명 (제조회사)	CF1123D
수 량 (취득단가)	1 (2,200,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2001.05.10	용 도	시약보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	온도조절 기능 이상	김태호
2016.06.30	하반기 불용처분 예정	김태호
2016.09.30	하반기 불용처분 예정	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	냉장고	모 델 명 (제조회사)	R-S769MWH (LG)
수 량 (취득단가)	1 (890,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.12.04	용 도	시약보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	냉장고	모 델 명 (제조회사)	SR-S45BS (STARION)
수 량 (취득단가)	1 (923,780)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2016.07.12	용 도	시료보관

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	휴대용중금속측정기	모 델 명 (제조회사)	METALYSER HM1000 (Wagtech)
수 량 (취득단가)	1 (17,996,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	중금속측정

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질검사장비 점검대장

■ 일반현황

장 비 명	위생검사기	모 델 명 (제조회사)	Lumitester PD-20 (Kikkoman)
수 량 (취득단가)	1 (2,750,000)	가동상태	□ 양 호 ( 대) □ 수리요망 ( 대) □ 폐기대상 ( 대)
구입년도	2012.08.10	용 도	위생검사

■ 점검내용

점검년월일	점 검 결 과	점검자 (담 당)	확인자 (팀 장)
2016.03.29	정상	김태호
2016.06.30	정상	김태호
2016.09.30	정상	김태호

수질분석기 수리내역(2016년도)

일 시	분석기명	S/N	수리내역	비 고
2016.09.19	휴대용색도계	081090C70975	상판케이스 및 키보드 어셈블리 교체
2016.09.19	휴대용색도계	080290C67075	상판케이스 및 키보드 어셈블리 교체
2016.09.19	휴대용색도계	080190C66872	상판케이스 및 키보드 어셈블리 교체