장비점검 내역보고서

(1) 장비내역

○ 장 비 명 : 마이크로폰 케이블

○ 장비용도 : 마이크로폰에 전원공급 및 소음측정신호를 자료수집장치에                   전달하는 역할

○ 장비사진

마이크로폰케이블

(2) 점검내역

○ 마이크로폰 케이블 2개가 파손되어 부품교체 및 수리함.