장비점검 내역보고서

(1) 장비내역

○ 장 비 명 : 대기환경정보전광판 상황관제 CCTV 모니터

○ 장비용도 : 대기환경정보전광판 운영유무 확인을 위한 상황관제 CCTV 모니터      ○ 장비사진

대기환경정보전광판

상황관제 CCTV 모니터

(2) 점검내역

○ 메인 버퍼 과열손상으로 부품교체 수리가 필요함.