장안4 빗물펌프장 증설공사

(장안교 옆 조경석 주변 세굴)

강관부설 구간 조경석 주변 세굴로 토사 유실

조경석 주변 세굴로 낙석 우려(조속 조치 요망)