장충체육관 리모델링 관련 개선 건의안(3차)

■ 전기 분야

구 분	검 토 내 용	개 선 건 의 (안)
4.발전기 위치	▢ 발전기 위치 재검토 필요	▢ 발전기 위치 변경 등
	□ 체육관의 정면이며, 귀빈출입구 앞에 위치하여 있고, 발전기실 예정위치 상부에는 주출입동선이 있어 미관이 불량하고, 상부데크를 이용하는 시민불편 우려	□ 발전기는 실외형으로 D.A 상부에 설치하고, □ 발전기실 현계획 위치는 근린생활시설로 변경하여 체육관환경 개선 및 신규수익원 창출
	발전기실 현계획 발전기실 변경안
	<발전기실 위치 변경안>