재개발⋅재건축 현장 상수도 시설물 점검 결과

(서부수도사업소)

Ⅰ 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착공
			이주 중	철거 중
계
재개발
재건축

Ⅱ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	건 추징량 (㎥)	건 일방지량 (㎥/일)	개소	현장 개소	현장 개소	개소	개소

Ⅲ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	00동 00지구 재개발 현장	00동 0번지	- 부정급수 : 1건	예) 과태료 처분 - 부정급수 사유: - 추징량 : 00㎥ ※ 과태료 부과 추징 예정
2	00동 00지구 재개발 현장	00동 0번지	- 누수 : 1건	예) 누수복구팀 복구 - 관종: - 구경: - 일방지량 : 00㎥ ※ 원인자 부과 예정
3	00동 00지구 재개발 현장	00동 0번지	- 플러그 미설치 : 개소 - 봉인탈락 : 건 등 기재	처리내용 기재

※ 작성요령 :

조사한 모든 현장을 Ⅲ현장 검검내용에 기재하되, Ⅰ점검현장 수와 같게 작성, 처리내용은 자세하게 기록하고, 사진첨부 보고

★ 사업이 완료되었거나 추가로 발생된 현장에 대해서는 반드시 정리하여 보고

‣ 현장 사진

사 업 명	00동 00지구 재개발 현장	사 업 명	00동 00지구 재개발 현장
사진내용	부정급수, 플러그 미설치 등	사진내용	부정급수, 플러그 미설치 등