2015년 2차 재난관리기금 심의요구 검토서

(단위 : 백만원)

연번	세부 사업	사 업 명	개 요	심의 요구		검토 의견		소관 부서
				내 용	금액	내 용	금액
재난예방			계	1건	1,500	1건	0
1	재난 예방	한강에 설치된 노후 차집관로 차집관로 정비공사	□위 치: 광진구 구의동(잠실대교 상류) ~광진구 자양동(올림픽대교 하류) -차집관로: D=1,200~1,350mm, L=1,010m - 사업기간 : 2015.06 ~ 2015.12 - 총사업비 : 1,500,000천원	-상수도 취수장에 연접한 한강 둔치에 부설된 차집관로가 설치연도 30년이 되어 노후된 상태로 연결 부위에서 누수가 발생되는 등의 문제로 상수원의 오염예방을 위해보수정비가 시급한 실정임	1,500			물재생 시설과
2
3

No. 1	한강 상수도 취수장 오염예방을 위한 노후 차집관로 응급 보수,보강 공사
목적 ․ 효과	노후 차집관로의 누수,파손으로 인한 한강 상수도 취수원의 오염사고의 예방을 위한 응급 보수조치가 필요함.
현 황 설 명	사업개요	□위 치: 광진구 구의동(잠실대교 상류) ~광진구 자양동(올림픽대교 하류) -차집관로: D=1,200~1,350mm, L=1,010m - 사업기간 : 2015.06 ~ 2015.12 - 총사업비 : 1,500,000천원
	추진현황 및 향후계획	- 사업기간 : 2015.6~2015.12
심 의 적정성	- 재난관리기금 용도의 적합성		재난 및 안전관리 기본법 시행령 제74조 및 재난관리기금 설치 및 운용조례 제5조제2항 제1호 용도로 적합
	- 심의요청 금액의 적정성		□ 차집관로: D=1,200~1,350mm, L=1,010m - D1,200mm 590m × 1,400,000원 = 826,000,000원 - D1,350mm 420m × 1,600,000원 = 672,000,000원 - 기타 이설비 1식 = 2,000,000원 ◾ 심의금액 : 1,500백만원
	- 사업추진 기간 및 시기의 적정성
	- 예산반영 계획
	- 사전 행정절차 이행 여부		-2014년 긴급보수 등 관로이음부의 부분적인 보수 시행
관련부서 의 견	사업부서 (중랑물재생센터)			시 주관부서 (물재생시설과)		기금운용부서
	한강둔치 상수도 취수장 주변에 연접된 위치에 부설된 차집관로가 설치년도가 30년 정도되어 부분적인 하수누수가 발생되는 실정으로 관로 보수보강이 시급히 필요함.
의견청취 (주민의견)	없음
예산과목	시설비

1. 위치도  및 현황사진

한강 차집관로 보호 콘크리트 보수현황

한강 차집관로 연결부 누수현황	차집관로 내부 연결부 누수부 현황
한강 상수도 취수장 주변 차집관로 현황	한강 산책로에 설치된 차집관로 맨홀

2. 산출근거

구 분	사 업 개 요	소요예산 (백만원)	산 출 내 역
노후차집관로 보수,보강	-위 치 : 광진구 구의동(올림픽대교) ~광진구 자양동(잠실철교 주변) -차집관로 보수보강 차집관로: D=1,200~1,350mm, L=1,010m - 사업기간 : ‘2014.6~2014.12	1,300	□ 차집관로 보수보강 - D1,200mm 590m × 1,400천원 = 826,000천원 - D1,350mm 420m × 1,600천원 = 672,000천원 - 기타 이설비 1식 = 2,000천원

3. 기타자료